Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»

Физико-технический институт

Программа вступительного экзамена в аспирантуру

Направление подготовки

13.06.01 Электро- и теплотехника

по профилю «Электростанции и электроэнергетические системы»

Якутск 2015

- Электрическая часть электростанций

- Особенности технологического процесса функционирования электрических станций различного типа.

- Вопросы экологии при эксплуатации электростанций.

- Графики нагрузки электрических станций и их регулирование.

- Влияние роста единичной мощности генераторов, силовых трансформаторов, электродвигателей и электростанций в целом на построение схем электрических соединений электростанций и требования к электрическим аппаратам и проводникам.

- Особенности структуры главных схем и схем собственных нужд электростанций различного типа.

- Термическое и динамическое воздействие токов короткого замыкания.

- Методы и средства ограничения токов короткого замыкания.

- Координация уровней токов короткого замыкания.

- Эксплуатационные характеристики аппаратов, методика их выбора.

- Эксплуатационные характеристики и конструктивные особенности токоведущих элементов и контактных соединений, методика их выбора.

- Заземляющие устройства электроустановок.

- Системы управления, контроля и сигнализации на электростанциях и подстанциях.

- Установки оперативного тока.

- Принципы выполнения и основные характеристики автоматизированных систем управления (АСУ).

- Принципы создания автоматизированных диагностических систем.

2.Режимы работы основного электрооборудования электростанций

- Режимы работы синхронных генераторов, синхронных компенсаторов, синхронных двигателей и их систем возбуждения.

- Методика анализа режимов работы синхронных машин.

- Режимы работы АД и СД собственных нужд электростанций в нормальных и аномальных условиях.

- Режимы работы силовых трансформаторов и автотрансформаторов на электростанциях и подстанциях.

- Проектирование электростанций

- Основы проектирования электростанций.

- Состав и основные характеристики систем автоматизированного проектирования (САПР) электрических установок.

- Проектирование главной электрической схемы.

- Проектирование  электроустановок собственных нужд.

- Проектирование системы управления.

- Конструкция распределительных устройств.

- Основные характеристики комплектных распределительных устройств (КРУ).

- Компоновка электрических станций и подстанций.

- Методы оценки технико-экономических показателей и надежности схем электрических соединений электроустановок.

- Электроэнергетические системы и сети

- Основные сведения об истории развития энергетики.

- Особенности развития энергетики в условиях  рыночной экономики. Энергетика, как большая система.

- Модели оптимального развития энергосистем. Системный подход.

- Общий критерий оптимального развития.

- Виды представления информации.

- Иерархическое построение энергосистем.

- Основные типы задач развития энергосистем. Методы прогнозирования их развития.

- Особенности оптимизации  структуры энергосистемы при ее проектировании и развитии (структура и размещение электростанций, структура электрических сетей).

- Методы оптимизации развития и функционирования энергосистем: методы линейного и нелинейного математического программирования, транспортный и симплексный алгоритмы, динамическое программирование, метод границ и ветвей, градиентный метод, метод штрафных функций, критериальный анализ технико-экономических задач энергетики.

- Электрические станции, электрические сети, потребители электроэнергетики, как элементы энергосистем.

- Методы определения расчетных электрических нагрузок промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства.

- Сведения об условиях работы и конструктивном выполнении линий электрических сетей.

- Основные сведения о проектировании конструктивной части воздушных линий.

- Режимы заземления нейтралей в сетях различного напряжения.

- Характеристики и параметры элементов электрической сети.

- Элементы теории передачи энергии по линиям электрической сети.

- Расчеты установившихся режимов электрических сетей, требования к режимам.

- Регулирование режимов электрических сетей.

- Основы  технико-экономических  расчетов электрических сетей.

- Качество электрической энергии.

- Регулирование напряжения в электроэнергетических системах, районных электрических сетях и системах электроснабжения.

- Основы проектирования электрических сетей, выбор основных параметров электрических сетей при проектировании.

- Особенности расчетов электрических режимов протяженных электропередач переменного и постоянного тока.

- Электрические параметры  протяженных электропередач.

- Расчет режимов дальней  электропередачи.

- Пути, методы и средства увеличения пропускной способности и экономичности работы дальних электропередач.

- Особые режимы электропередач переменного и постоянного тока.

# Электроснабжение городов и промышленных предприятий

- Общая характеристика систем электроснабжения.

- Общее и различия в структурах систем электроснабжения городов и промышленных предприятий.

- Теоретические основы формирования расчетной нагрузки элементов сети.

- Разница в подходах к формированию расчетной нагрузки в городской сети и сети промышленного предприятия.

- Компенсация реактивных нагрузок.

- Обоснование различий в решении проблемы компенсации реактивных нагрузок в городах и на промышленных предприятиях.

- Теоретические основы принципа размещения компенсирующих устройств в распределительных сетях промышленных предприятий.

- Режим нейтрали в сетях до 1 кВ и выше 1 кВ.

- Причины нормирования однофазных токов замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью.

- Требования к электрическим схемам распределительных сетей.

- Характеристика схем различных типов с точки зрения загрузки оборудования.

- Влияние изолированного заземления нейтрали на надежность электроснабжения для различных типов схем.

- Обоснование необходимости глубоких вводов в городах и на промышленных предприятиях.

- Комплекс требований к сооружению подстанций глубокого ввода.

- Особенности конструктивного выполнения подстанций.

- Встроенные подстанции, обоснование необходимости их применения и требования к конструкции.

- Потери электроэнергии в распределительных сетях, структура потерь.

- Применение различных методов расчета потерь в зависимости от исходных данных.

- Методы и средства снижения потерь электроэнергии.

- Качество электроэнергии в системах электроснабжения.

- Причины искажений токов и напряжений в распределительных сетях и влияние этих искажений на работу электроприемников.

- Методы расчета нормируемых ГОСТом  показателей качества электроэнергии.

- Методы и средства введения показателей качества электроэнергии в допустимые ГОСТом пределы.

- Переходные процессы в электроэнергетических системах

- Причины, вызывающие переходные процессы в электроэнергетических системах (ЭЭС).

- Основные соображения о физической природе и об анализе переходных процессов в ЭЭС.

- Основные характеристики элементов ЭЭС и их математические модели, используемые при исследовании переходных процессов.

- Виды возмущений, вызывающих переходные процессы в ЭЭС.

- Их отражение в схемах замещения ЭЭС, в том числе: короткие замыкания (к.з.), сложные виды повреждений.

- Составление схем замещения для расчетов, применяемые допущения.

- Практические методы расчета токов короткого замыкания.

- Особенности расчета токов короткого замыкания в электроустановках переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В.

- Общие уравнения, описывающие переходные процессы в электрических машинах. Преобразования координат.

- Переходные процессы при коротких замыканиях в сетях, содержащих длинные линии, установки продольной компенсации, линейные, и нелинейные регулирующие элементы.

- Современная теория устойчивости.

- Понятие о первом и втором (прямом) методах Ляпунова.

- Практические критерии статической устойчивости.

- Упрощенные критерии динамической и результирующей устойчивости в простейшей ЭЭС.

- Протекание процесса во времени при больших и малых возмущениях.

- Исследование статической устойчивости простейшей нерегулируемой ЭЭС методом малых колебаний.

- Статическая  устойчивость системы с регулируемым возбуждением.

- Переходные процессы в узлах нагрузки при малых и больших возмущениях.

- Характеристики многомашинной ЭЭС.

- Устойчивость нормальных режимов сложных систем.

- Изменение частоты и мощности в ЭЭС.

- Динамическая устойчивость ЭЭС.

- Переходные процессы и устойчивость систем, объединенных слабыми связями.

- Асинхронные режимы, ресинхронизация и результирующая устойчивость.

- Методические и нормативные указания по анализу переходных процессов и устойчивости ЭЭС.

- Мероприятия по улучшению устойчивости и качества переходных процессов в ЭЭС.

- Релейная защита и автоматическое управление электроэнергетических систем

- Повреждения и ненормальные режимы работы энергетических систем.

- Задачи и алгоритмы управления энергетической системой и ее элементами.

- Программно-технические комплексы автоматических и автоматизированных систем управления.

- Иерархические структуры систем управления.

- Терминалы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Ближнее и дальнее резервирование.

- Работа при разных видах повреждений.

- Локальные и распределенные системы противоаварийной автоматики.

- Комплексы сбора, передачи и отображения оперативной и аварийной информации.

- Первичные и вторичные измерительные преобразователи электрических величин.

- Цепи вторичной коммутации энергетических объектов. Каналы межобъектовой связи.

- Способы обеспечения помехоустойчивости, корректирующие коды.

- Протоколы передачи информации.

- Способы и средства определения электромагнитной обстановки и обеспечения электромагнитной совместимости средств управления на электроэнергетических объектах.

- Критерии оценки и способы обеспечения надежности функционирования систем релейной защиты и средств противоаварийной автоматики.

- Системы оперативного тока.

- Релейная защита синхронных генераторов, трансформаторов, двигателей, шин, воздушных и кабельных линий электропередачи с различными способами заземления нейтрали.

- Принципы построения и взаимодействие комплектов защиты.

- Системы релейной защиты и противоаварийной автоматики с каналами связи.

- Автоматические переключения в электроэнергетических системах (ввод резерва, повторное включение, частотная разгрузка, балансирующие отключения).

- Автоматическое регулирование напряжения и распределение реактивной мощности.

- Регуляторы возбуждения и коэффициента трансформации.

- Автоматическое регулирование частоты и распределение активной мощности.

- Регуляторы частоты вращения.

- Методы и средства определения мест повреждений в сетях воздушных и кабельных линий электропередачи.

- Системы сигнализации, регистрации и цифрового осциллографирования.

- Моделирование функционирования и испытания устройств и систем управления.

- Применение теории вероятностей, теории подобия и вычислительной техники к анализу режимов работы электростанций, сетей и систем

- Случайные события и случайные величины в электроэнергетике, их применение в расчетах надежности схем электрических соединений.

- Применение математической статистики и методов обработки статистических данных по показателям надежности элементов, параметрам режимов, электрическим нагрузкам.

- Понятия и методы расчета интегральных характеристик режимов в сложных электроэнергетических системах.

- Интегральные критерии качества электроэнергии, их применение в практике эксплуатации электроэнергетических систем.

- Случайные процессы при моделировании режимов и состояний в электроэнергетике.

- Понятие о простейшем стационарном процессе, моделирования процессов отказов и восстановлений элементов и схем в электроэнергетике.

- Элементы теории массового обслуживания, метод статистических

- испытаний «Монте-Карло», их применение для решения энергетических задач.

- Общий обзор проблемы моделирования, основы теории подобия.

- Полное и неполное подобие.

- Точность подобия.

- Практические критерии подобия различных явлений, изучаемых в технике.

- Подобие электрических цепей.

- Кибернетическое моделирование.

- Приближенное моделирование.

- Методы обработки результатов экспериментов, планирование экспериментов.

- Физическое и аналоговое моделирование процессов в электроэнергетических системах.

- Расчетные модели, аналоговые модели, физические или динамические модели электроэнергетических систем.

- Расчеты режимов работы электростанций, сетей и систем с применением ЭВМ.

- Области применения и возможности ЭВМ при анализе режимов работы ЭЭС.

- Основные алгоритмы расчетов режимов работы и устойчивости ЭЭС с применением ЭВМ.

- Применение алгоритмических языков.

- АСУ и оптимизация режимов работы электроэнергетических систем

- Основные задачи АСУ энергосистем.

- Структуры систем автоматического управления ЭЭС и ее элементов.

- Противоаварийное управление, его задачи и способы реализации.

- Основные задачи и способы диспетчерского управления.

- Методы оптимизации режимов работы ЭЭС.

- Связь проблемы регулирования частоты с проблемой оптимального распределения нагрузок между электростанциями.

- Проблемы межсистемных и межгосударственных связей в больших ЭЭС.

Основная литература

1. Электрическая часть станций и подстанций. Васильев А.А., Крючков И.П., Наяшкова Е.Ф. /Под ред. А.А. Васильева. М.: Энергоатомиздат, 1990.

2. Околович Н.М. Проектирование электрических станций. М.: Энергоиздат, 1982.

3. Электрические системы. Электрические сети. /Под ред. В.А. Веникова и В.А. Строева. М.: Высшая школа, 1998.

4. Идеальчик В.И. Электрические системы и сети. М.: Энергоатомиздат, 1984.

5. Веников В.А., Рыжов Ю.П. Дальние электропередачи переменного и постоянного тока. М.: Энергоатомиздат, 1985.

6. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. М.: Энергия, 1970.

7. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах. М.: Высшая школа, 1978.

8. Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем. М.: Энергоатомиздат, 1984.

9. Овчаренко Н.И. Элементы автоматических устройств энергосистем. М.: Энергоатомиздат, 1995.

10. Автоматика электроэнергетических систем. Алексеев О.П., Казанский В.Е., Козис В.Л. /Под ред.              М.: Энергоиздат, 1981.

11. Микропроцессорная релейная защита и автоматика электроэнергетических систем. Дьяков А.Ф., Овчаренко Н.И. /Под ред. А.Ф. Дьякова. М.: Изд-во МЭИ, 2000.

12. Веников А.В. Теория подобия и моделирования. М.: Высшая школа, 1976.

13. Электрические сети и системы. Математические задачи электроэнергетики. /Под ред. В.А. Веникова. М.: Высшая школа, 1981.

14. Фокин Ю.А. Вероятностно-статистические методы в расчетах надежности систем электроснабжения. М.: Энергоатомиздат, 1985.

15. Методы оптимизации режимов энергосистем. /Под ред. В.М. Горнштейна. М.: Энергоиздат, 1981.

16. Арзамасцев Д.А., Бартоломей П.И., Холян А.М. АСУ и оптимизация режимов энергосистем. М.: Высшая школа, 1983.

Дополнительная литература

1. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. М.: Энергоатомиздат, 1986.

2. Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей. Под ред. Л.Г.Мамиконянца. М.: Энергоатомиздат, 1984.

3. Эксплуатация турбогенераторов с непосредственным охлаждением. Под ред. Л.С.Линдорфа и Л.Г.Мамиконянца. М.: Энергия, 1972.

4. Лосев С.Б., Чернин А.Б. Вычисление электрических величин в несимметричных режимах электрических систем. М.: Энергоатомиздат, 1983.

5. Электроэнергетические системы в примерах и иллюстрациях. /Под ред. В.А.Веникова. М.: Энергоатомиздат, 1983.

6. Веников В.А., Идельчик В.И., Лисеев М.С. Регулирование напряжения в электроэнергетических системах. М.: Энергоатомиздат, 1985.

7. Зарудский Г.К., Путятин Е.В. и др. Дальние электропередачи в примерах. М.: Изд-во МЭИ, 1994.

8. Баринов В.А., Совалов С.А. Режимы энергосистем: методы анализа и управления. М.: Энергоатомиздат, 1990.

8. Крючков И.П. Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах. М.: Изд-во МЭИ, 2000.

10. Жданов П.С. Вопросы устойчивости электрических систем. М.: Энергия. 1979.

11. Экспериментальные исследования режимов энергосистем. Под ред. С.А.Совалова. М.: Энергоатомиздат. 1985.

12. Портной М.Г., Рабинович Р.С. Управление энергосистемами для обеспечения устойчивости. М.: Энергия. 1975.

13. Дьяков А.Ф., Платонов В.В. Основы проектирования релейной защиты электроэнергетических систем. М.: Изд-во МЭИ, 2000.

14. Автоматизация электроэнергетических систем. Алексеев О.П., Козис В.Л., Кривенков В.В. /Под ред.     . М.: Энергоатомиздат, 1994.

15. Казанский В.Е. Измерительные преобразователи тока в релейной защите. М.: Энергоатомиздат, 1988.

16. Чернобровов Н.В., Семенов В.А. Релейная защита энергетических систем. М.: Энергоатомиздат, 1998.

17. Применение цифровых вычислительных машин в электроэнергетике. Щербачев О.В., Зейлигер А.Н., Кадомская К.П. /Под ред. О.В. Щербачева. Л.: Энергия, 1980.